南通大学气体灭火系统钢瓶检测充装询价文件（第二次）

我校拟对啬园校区图文信息中心、档案馆七氟丙烷气体灭火系统及启秀校区现代教育技术中心机房的二氧化碳气体灭火系统钢瓶检测充装项目进行询价采购，有关事项如下：

一、项目概况

南通大学啬园校区及启秀校区的气体灭火系统驱动瓶组及灭火剂储存瓶组现需要进行钢瓶检测及药剂检测，七氟丙烷共计23瓶、二氧化碳10瓶（包括驱动气体瓶），安装完成后需进行系统模拟功能性测试，必须达到系统灭火的标准。规格型号等一切相关数据以实地勘察为准。

二、项目限价

此项目最高限价为6.5万元。

三、投标人资格要求

参加本次询价活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1、中国境内合法注册的企业法人；

2、符合公安消防部门的要求，投标人具有气体灭火系统维修技术服务专业能力，包括“危化品经营许可证”“气瓶充装许可证”“特种设备检验检测机构核准证”；

3、具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应经验和能力，需提供2021年1月1日以来类似服务业绩；

4、不接受联合体投标；

5、供应商不得存在下列情况之一：

（1）供应商最近三年内被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”“信用江苏（www.jscredit.gov.cn）”网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（处罚期限尚未届满的）供应商。

（2）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得在本项目招标中同时参加。

四、投标文件要求

1、 投标文件的语言

（1）投标文件及来往函件均应使用中文。

（2）授权文件、产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。

2、投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

（1）投标函（格式见附件1）

（2）营业执照复印件

（3）业绩，提供合同

（4）法人代表身份证明或委托授权书及委托人身份证明

（5）投标人认为需要陈述的其他内容

（6）报价文件另外封装

以上材料均需加盖单位公章。

3、投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件1份。

（2）投标文件应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

4、投标人应将投标文件用封套加以密封，并在封套上标明：

（1）收件人：南通大学保卫处消防科

（2）询价项目名称：

（3）投标人名称：

（4）联系电话（手机）：

5、投标文件出现下列情况之一的，由评标小组评审后作无效投标或废标处理：

（1）超出经费预算的；

（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

（3）无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；

（4）同一投标人提交两个及以上投标报价的；

（5）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；

（6）其它未对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

（7）超过投标截止日期的；

（8）其他不符合招投标法律规定的。

五、售后服务要求

为保证充装以及系统调试的科学合理，必须满足中华人民共和国国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007、《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005、《气体灭火系统及部件》GB25972-2010等规范规定。

六、付款方式

气体灭火系统充装、系统功能性模拟调试、甲方验收合格后一个月内支付合同总金额的95％，另5％作为履约保证金，待质保期满后根据质保和售后服务情况支付。

七、投标文件递交方式

现场递交：

- 投标文件接收截止时间：2024年5月15日15时

- 2、投标文件接收地点：南通大学啬园校区综合楼413室

3、联系人及联系方式：项目联系人：于老师  电话：85012109

八、评标方式

本次询价先开资格文件，再开价格文件。即在报价文件满足询价文件全部实质性要求且总价最低的投标人中标。

九、工期及服务要求

1、中标人应在中标合同签订后一个月内完成气体灭火系统的钢瓶检测及药剂检测和充装完成后的系统模拟功能性测试，发包人可视情况决定去厂家进行实地考察与监督。

2、中标人根据合同提供的货物设备必须有明确的生产厂家、型号规格、设备序列号、说明书、装箱单、产地证书、合格证、质保书等，其技术参数须为原厂设计和产品说明书所标定，并且符合国家有关技术标准和环保要求。

3、中标人应对整个气体灭火系统提3年的免费保修。质保期内对整个系统维护维修费用均由中标人承担。质保期内，如系统发生问题，中标单位应在接到通知12小时内到场检查，并于3天（工作日）内解决存在问题。若发生两次逾期未能在规定时间内修复正常运行的情况，采购方有权不支付质量保证金。

4、质保期内，中标人技术人员需按照建筑消防设施维护管理标准的要求，对系统管网设备进行检查和各项功能试验。

5、项目管理要求

（1）对于本项目招标中已经明确指出的不利的外界障碍或条件，均视为投标人在投标时已预见其影响因素并已在投标报价中计入由于其影响而可能发生的一切费用。

（2）招标方统计的气体灭火系统设备设施的数量、种类、分布以现场勘查为报价依据。

（3）中标方必须严格按国家、省、市消防相关技术规范、工程量清单要求进行。

（4）中标方在施工时务必保护好施工现场所有设施设备及物品，如有损坏由施工方照原价赔偿。

（5）中标方必须遵守采购方的各项规章制度，安全施工、文明施工，保质、保量、按时完成施工任务。如有违规，造成的后果由中标方承担全部责任。

（6）施工中产生建筑等垃圾由中标方自行按城市垃圾相关管理规定清运到城市管理部门指定的场所。

（7）本工程不允许中标方以任何形式转包给第三方。

南通大学保卫处

2024年5月8日

## 附件1：投标函

投 标 承 诺 函

南通大学保卫处消防科：

我方经仔细阅读研究              项目招标文件，已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、我方愿针对本次项目进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

2、我方在参加本招标项目前三年内在生产经营活动中没有重大违法记录。

3、我方与本招标项目及其相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

4、愿按招标文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价。

5、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

6、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

7、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

8、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

9、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

10、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系。

投标人名称：             （公章）法定代表人或被授权代表（签字或签章）：

手机：                           日   期：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       Email：

## 附件2：投标报价表

投 标 报 价 表

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  |  | 规格型号 | 检测厂商 | 数量 | 人民币 | 单价（元） | 总价（元） | 保修期 | 备 注 |
| 1 | 七氟丙烷罐体及药剂检测 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 2 | 二氧化碳罐体及药剂检测 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价： |  |  |  | 大写： 万 仟 百 拾 元 角 分 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人名称：（公章） |  |  |  |  | 被授权代表（签名或签章）： |  |  |  | 日期： |  |  |