## 1.1 封-3 封面
| 南通大学2号食堂消防改造工程 |  |  |  | 工程
投标总价
投 标 人：
（单位盖章）
2024年07月16日

## 1.2 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表
工程名称：南通大学2号食堂消防改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 南通大学2号食堂消防改造工程
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 2.1 表-03 单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表
工程名称：南通大学2号食堂消防改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 南通大学2号食堂消防改造工程
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 3.1 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：南通大学2号食堂消防改造工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项工程量清单计价合计 |  | 0
1.1 | 人工费 |  | 0
1.2 | 材料费 |  | 0
1.3 | 施工机具使用费 |  | 0
1.4 | 企业管理费 |  | 0
1.5 | 利润 |  | 0
2 | 措施项目清单计价合计 |  | 0
2.1 | 单价措施项目费 |  | 0
2.2 | 总价措施项目费 |  | 0
2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  | 0
3 | 其他项目清单计价合计 |  | 0
3.1 | 其中：暂列金额 |  | 0
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | 0
3.3 | 其中：计日工 |  | 0
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | 0
4 | 规费 |  | 0
5 | 税金 |  | 0
投标报价合计 |  |  | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 3.2 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南通大学2号食堂消防改造工程 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
1 | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 1、名称：水喷淋喷头更换 2、规格型号：下垂型闭式玻璃球喷头ZSTX-15 68℃ 3、连接方式：丝扣连接 4、有吊顶 5、含装饰盖更换 | 个 | 约800 |  |  | 0
2 | 030901003002 | 水喷淋（雾）喷头 | 1、名称：水喷淋喷头更换 2、规格型号：直立型闭式玻璃球喷头ZSTZ-15 68℃ 3、连接方式：丝扣连接 4、有吊顶 | 个 | 约710 |  |  | 0
3 | 030901003003 | 水喷淋（雾）喷头 | 1、名称：水喷淋喷头更换 2、规格型号：直立型闭式玻璃球喷头ZSTZ-15 93℃ 3、连接方式：丝扣连接 4、有吊顶 | 个 | 约60 |  |  | 0
4 | 030901009001 | 集热板制作安装 | 1、名称：集热罩制作安装 2、规格型号：符合规范要求 3、安装部位：格栅吊顶下垂型喷头使用 | 个 | 约50 |  |  | 0
5 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管 DN32 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 | m | 约40 |  |  | 0
6 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1、安装部位:室内 2、材质、规格:镀锌钢管 DN25 3、连接形式:螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求:按设计及规范要求 | m | 约70 |  |  | 0
本页小计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南通大学2号食堂消防改造工程 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
7 | 031002001001 | 管道支架 | 1、名称：管道支架制作安装 2、规格型号：角钢 ∟30×3 3、外刷防腐漆 | kg | 约80 |  |  | 0
8 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、名称：铝扣板吊顶拆除安装 2、规格型号：600*600铝扣板 3、无主材 | 处 | 约200 |  |  | 0
9 | 031201001001 | 管道刷油 | 1、油漆品种:樟丹两道、红色调和漆两道 | m2 | 约120 |  |  | 0
10 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1、名称：水系统送水试验 2、施工内容：含送排水及系统送水试验 | 项 | 1 |  |  | 0
|  | 分部分项工程清单合计 | [5 empty] | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  | 0
|  | 单价措施项目清单合计 | [5 empty] | 0
本页小计 | [7 empty] | 0
合 计 | [7 empty] | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 3.3 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南通大学2号食堂消防改造工程 |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
1 | 031302001001 | 现场安全文明施工 |  | 0
1.1 |  | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
1.2 |  | 标化增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费
2 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
3 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
4 | 031302004001 | 二次搬运 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
6 | 03B001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
8 | 031302008001 | 临时设施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
【清单大师计价软件江苏版V9.61】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：南通大学2号食堂消防改造工程 |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注
9 | 031302009001 | 赶工措施费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
10 | 03B002 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
11 | 031302003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
12 | 031302011001 | 住宅工程分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
13 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 | 0 | 0 |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
合 计
【清单大师计价软件江苏版V9.61】

## 3.4 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：南通大学2号食堂消防改造工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数(元) | 计算费率(％) | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01
合 计 |  |  |  |  | 10412.74
【清单大师计价软件江苏版V9.61】