## 南通大学干粉灭火器充灌及维修保养相关服务询价

南通大学拟采取询价采购方式购买南通大学干粉灭火器灌充及维修保养相关服务，现就相关事宜公告如下：

一、项目名称：南通大学干粉灭火器充灌及维修保养相关服务

二、货物品名、数量及技术规格：南通大学范围内需充灌及维修保养的灭火器的充灌、维护、保养等服务，每年粉剂充灌及维护保养约1500具MFZL－5型、4型、3型干粉灭火器。充灌及维护资格期限为三年，自2024年6月20日0时至2027年6月20日24时止。

三、招标控制价：本项目最高限价6元/公斤，超过者一律作废标处理。充灌及维护保养金额按实结算。

四、合格的投标人

参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：

1.经国家工商行政管理机关注册的企业法人；

2.具有本次招标货物的维护、保养、充灌及按需送货等的相应能力。

五、询价投标文件的组成

1.营业执照复印件;

2.投标人授权代表委托书及被授权人身份证复印件;

3.报价单;

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章。所有复印件均需加盖公司章，资料不完备则为废标。营业执照证书原件备查。

六、响应文件接收截止及开标时间、地点

接收响应文件截止时间：2024年6月13日9时

标书送达地点：南通大学啬园校区综合楼413室

开标时间：南通大学啬园校区综合楼406室6月14日15时

七、评标

审查投标人资格，评标小组对符合投标资格的投标人的商务标进行评审，最低价为第一中标候选人，依此类推。

- 与本次招标有关的事宜请按下列通讯方式联系

- 询价部门：南通大学保卫处

- 联系地址：江苏省南通市啬园路9号南通大学综合楼413消防安全科

项目联系人：于老师    电话：85012109

对项目采购和技术方面的疑问请咨询项目联系人，对招标条款的疑问和项目采购的质疑请联系项目联系人，附件要求具有询价文件同等法律效应。

附件：一、项目需求表

二、报价单

附件

一、项目需求表：

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式ABC干粉灭火器充灌及维护保养 | KG | 具 | 每年1500具左右 | 新国标 |

1.中标方必须严格执行GA95-2007《灭火器维修与报废规程》及其他有关国家规定中的技术规定，对灭火器进行检测、调试、维修、保养。每只维修保养合格产品须张贴消防部门认可的“灭火器维修合格标识”，干粉灭火器充灌及维修保养的保质期为两年，保质期内定期检查，如发现质量问题由中标方免费更换。如中标方未按国家标准进行维修，造成的责任和损失由中标方承担。

2.中标方维护保养结束后，须填写维护保养检验送货单，待使用部门人员签字认可后，方视为满足付款条件。

3.所报单价含产品运输、维护、保养、充灌、税金、派发至指定楼宇更换地点等一切费用。

4.需充装的灭火器视情况由主管部门决定陈旧粉剂是否放出。

5.充装后的灭火器采取抽检付款制度，视实际情况按比例进行抽检，有不合格的将扣除相应货款，如抽检100具，有10具不合格，将扣除总货款的百分之10，以此类推。

二、报价单

报价单

| 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 充灌干粉 | KG | 1 |  |
| 灭火器喷管 | 根 | 全部 | 免费 |
| 灭火器压力表 | 只 | 全部 | 免费 |
| 其他配件 |  | 全部 | 免费 |

注：报价含充灌、维修、保养、配件更换、税金等一切费用。

公司名称（盖章）：

投标联系人：

联系电话：

时间：